ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДАННЫХ: Беспроводные системы контроля загазованности (БСК-400)

| Контакты производителя | Тел.: +7-34241-6-55-11, Факс: +7-342-416-55-11 (доб.9), e-mail: info@eriskip.ru |
| --- | --- |

| ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ |
| --- |
| Наименование организации - заказчика |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О. полностью) |  |
| Контактный телефон |  |
| Адрес организации - заказчика |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРИБОРАМ БЕЗОПАСНОСТИ, БЕСПРОВОДНЫМ ДАТЧИКАМ И ГАЗОАНАЛИЗАТОРАМ |
| Укажите количество датчиков-газоанализаторов ДГС ЭРИС-210RF. Опросный лист http://eriskip.com/uploads/files/ru/17/252/ol-na-dgs-eris-210-rf.doc |  |
| Укажите количество переносных газоанализаторов ПГ ЭРИС-414. Опросный лист http://eriskip.com/ru/product/pg+eris-414 |  |
| Укажите количество устройств персональной безопасности ERIS S-Point. Информация об устройстве http://eriskip.com/ru/product/perenosnoe-ustrojstvo-eris-s-point-knopka-sos |  |
| Укажите количество, тип сторонних беспроводных устройств, работающих по стандарту Lorawan |  |
| ТРЕБОВАНИЯ К БЕСПРОВОДНОЙ ТОЧКЕ ДОСТУПА LoraBOX |
| Количество беспроводных точек доступа LoraBox, планируемых установить на объекте |  |
| Температура окружающей среды, °С | от до |
| Относительная влажность окружающей среды, % | от до |
| Количество LoraBox уличного исполнения (IP67) |  |
| Количество LoraBox в закрытом помещении (IP20) |  |
| Указать необходимость наличия дисплея |  |
| Указать выходные сигналы: (RS-485, Ethernet, подключение к GSM) |  |
| Указать наличие встроенных реле и их количество (нет или 8) |  |
| Наличие световой индикации, звуковой сигнализации внешнего исполнения |  |
| Указать способ монтажа: на DIN-рейку, на трубу |  |
| Указать тип антенны: на корпусе, выносная На корпусе 0,35м, К усил. 3дБi Внешняя 0,85м, К усил. 6дБi Внешняя 2м, К усил. 10дБi |  |
| Удлиняющий кабель для антенны, м . Длина от 1 до 30 м с шагом 1м |  |
| Указать высоту установки LoraBOX над уровнем земли, м |  |
| Указать высоту установки выносной антенны над уровнем земли, м |  |
| Необходимость интеграции с АСУТП предприятия. Указать интерфейс RS485 Modbus RTU Modbus TCP/IP 4G Modem |  |
| Необходимость интеграции с ПТК ER Connect производства ЭРИС |  |
| НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| Стойки для крепления датчиков-газоанализаторов ДГС ЭРИС-210RF, количество шт., высота м |  |
| Посты оповещения (отдельные оповещатели)? |  |
| Кейсы для хранения и транспортировки оборудования |  |

Внимание:

Для радио-планирования системы на объекте необходима следующая информация:

- план объекта с географическими координатами (и высотами).

На плане укажите предполагаемые места расположения:

- стационарных датчиков-газоанализаторов,

- беспроводной точки доступа LoraBox,

- расстояние между датчиками и LoraBox,

- расстояние от LoraBox до шкафа автоматизации куда будет подключен Ethernet.

Для проработки грамотного технического решения предлагаем указать контакты технического специалиста, ответственного за интеграцию оборудования в систему заказчика.